Ультразвуковой дальномер

AR 811

Инструкция по эксплуатации

Ультразвуковой дальномер AR811 предназначен для измерения расстояний до объектов в закрытых помещениях в пределах от 0,3м до 15м под прямым углом и вычисления сумм расстояний, площади и объема.

1. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

1) Измерение в английской или метрической системах 
(футах или метрах)

2) Выбор начала отсчета измерения

3) Сохранение и вызов данных

4) Вычисление суммарных размеров

5) Вычисление площади и объема

6) 5 групп значений памяти

7) Автоматическое и ручное отключение

8) Подсветка жидкокристаллического экрана

9) Звуковой сигнал при ошибочном считывании показаний и при подтверждении показаний

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Диапазон измеряемых длин | 0,3 м – 15 м (10 inc – 50 feet) |
| --- | --- |
| Точность | +/- 1% |
| Время отклика | 2 сек |
| Питание | батарейка 9В (типа Крона) |
| Потребление: в режиме ожидания перед измерениями в рабочем режиме | ( 60 мкА ( 10 мА ( 45 мА |
| Размеры | 53 х 180 х 38 мм |
| Вес | 150 г (с батарейкой) |
| Условия эксплуатации: температура влажность | 0…40 (C 45…90 %RH |
| Температура хранения | -10...+60 (C |

3. ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

Рис.1

Расшифровка надписей кнопок управления и индикаторов жидкокристаллического экрана, представленных на рис.1:

READ – измерение длины

VOLUME – объем

AREA – площадь

SUM+ – суммирование

L (Length) – длина

W (Width) – ширина

H (Height) – высота

STORE – сохранение данных

RECALL – вызов сохраненных данных из памяти

CLR – удаление

ON/OFF – включение/выключение

SET – начало отсчета измерения

UNIT – единицы измерения

– индикатор начала отсчета измерения

ERROR – индикатор «Ошибка»

– индикатор сканирования данных

– индикатор заряда батареи

1,2,3,4,5 – индикаторы ячеек памяти

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

1) Откройте крышку отделения для батарейки и установите  батарейку 9В (типа Крона), соблюдая полярность. При появлении индикатора , изображающего разряженную батарейку, пожалуйста, замените ее.

2) Включение: Нажмите кнопку ON/OFF для включения прибора и получения показаний.  Жидкокристаллический экран будет подсвечен в течение 6 сек. Если с прибором не производить никаких действий, он автоматически отключится через 1 мин.

3) Выбор начала отсчета измерения: Нажмите кнопку SET с правой стороны прибора для выбора начала отсчета измерения. Индикатор  означает, что измерения производятся от передней стороны прибора до объекта, а индикатор  - от задней стороны прибора до объекта.

4) Выбор единиц измерения: Нажмите кнопку UNIT (Ft/M) с правой стороны прибора, чтобы выбрать английскую или метрическую систему (в футах или метрах).

5) Измерение: После выполнения пунктов 3), 4) наведите указку дальномера перпендикулярно к поверхности, до которой будет производиться измерение. Нажмите кнопку READ и держите ее нажатой около 1 сек, пока происходит сканирование, затем отпустите, чтобы зафиксировать данные. Если при нажатой кнопке READ прибор будет двигаться, то можно получить неточные показания.

При нажатой кнопке READ появляется индикатор  , который отражает состояние сканирования расстояния. Отпустив кнопку READ, если прибор получил данные, то они будут зафиксированы, прозвучит двойной звуковой сигнал для подтверждения и сканирование прекратится. Если в результате сканирования данные не получены (при наличие помех, неровных поверхностей и т.д.), появится надпись ERROR, прозвучит одиночный звуковой сигнал и индикатор  погаснет.

6) Вычисление площади (AREA):

а) Когда получен первый результат измерения длины, нажмите кнопку AREA, затем кнопку W (ширина), поверните прибор для получения следующего значения, затем нажмите READ, а затем AREA для получения результата вычисления площади. Это значение может быть сохранено в свободной ячейке памяти, для этого следует нажать кнопку STORE.

Или:

б) Когда получен первый результат измерения длины, нажмите кнопку STORE, затем W (ширина), поверните прибор для получения следующего значения, затем нажмите READ, затем STORE, а затем AREA для отображения результата вычисления площади и сохранения данных.

Максимальное значение, отображающиеся на экране: 999,999 м2. Появление индикатора ERROR означает, что полученное значение больше этой величины.

7) Вычисление объема (VOLUME):

а) Когда получен первый результат измерения длины, нажмите кнопку VOLUME, затем кнопку W (ширина), затем поверните прибор для получения следующего значения и нажмите кнопку READ, затем VOLUME, затем H (высота), затем снова поверните прибор для получения третьего значения и нажмите READ, а затем снова VOLUME для отображения результата вычисления объема. Для сохранения данных нажмите кнопку STORE.

Или:

б) Когда получен первый результат измерения длины нажмите кнопку W (ширина), затем кнопку READ, затем STORE, затем H (высота), затем READ, затем STORE, а затем VOLUME для отображения результата вычисления объема и сохранения данных.

Максимальное значение, отображающиеся на экране: 999,999 м3. Появление индикатора ERROR означает, что полученное значение больше этой величины.

8) Вычисление суммы нескольких измерений:

Когда прибор включен, нажмите кнопку SUM+, затем направьте прибор на объект и нажмите кнопку READ, затем SUM+ и т.д., накапливая данные, которые могут быть сохранены как SUM L1 при нажатии кнопки STORE. Функция суммирования может быть использована только для многоуровневых операций.

10) Сохранение данных:

а) Имеется 5 групп ячеек памяти (по 5 значений в каждой группе), доступных для записи в них различных значений длины, ширины, высоты, площади и объема, и сохранение суммы. Эти данные будут храниться в памяти прибора, пока не будут удалены нажатием кнопки CLR или после смены батарейки.

б) Когда все ячейки памяти заняты, дальше не возможно их заполнять пока не будет освобождена хотя бы одна ячейка нажатием кнопки CLR.

11) Вызов сохраненных данных:

а) Чтобы посмотреть сохраненные данные длины следует последовательно нажимать кнопку RECALL, в результате значения L1-L5 появятся по порядку. При нажатии кнопок W, H, AREA, VOLUME отобразятся значения, записанные в соответствующие ячейки памяти.

б) Вызов сохраненных просуммированных данных:

Нажмите кнопку SUM+, а затем RECALL чтобы вызвать значение SUM L, а затем SUM W.  SUM L1 ссылается на первую группу последнего сохранения, SUM L2 – на вторую группу, и т.д.

12) Удаление данных (CLR):

а) В процессе работы, после получения результата измерения (после нажатия READ), нажмите кнопку CLR чтобы удалить полученные данные, на экране появится 0,00.

б) Удаление результата суммирования: Когда вызвано значение суммирования, нажмите кнопку CLR, чтобы удалить эти данные из группы, это означает, что все данные в ячейках L, W, H, AREA, VOLUME будут удалены. Только значения SUM L не могут быть удалены этой операцией, они удаляются одно за другим нажатием CLR.

в) Удаление всех сохраненных данных: Нажмите и удерживайте кнопку CLR около 2 секунд, после звукового сигнала все сохраненные данные удалены.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗМЕРЕНИЯМ

Данный ультразвуковой прибор может производить измерения только под прямым углом к поверхности. Чтобы гарантировать точность измерений отклонение от прямого угла допускается 
+/- 5 град. В случае неровных поверхностей данный прибор не может гарантировать заявленную точность.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования или эксплуатации, а также в связи с подделкой, модификацией или самостоятельным ремонтом изделия. Гарантия не распространяется на ЖК-дисплей и батарейку.

# Поставка и консультации:

ООО «Торговый дом «Энергосервис»

191014 г.Санкт-Петербург, а/я 98			М.П.

тел/факс: (812) 327-32-74, 552-76-86

www.arc.com.ru

arc@pop3.rcom.ru

Дата продажи: __________________