| – 4 – 5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ Модуль коммутационный МК–1 зав. номер ____________ упакован в НПК «РЭЛСИБ» согласно требованиями, предусмотренным в действующей технической документации. ____________________ _________________ _____________________ (должность) (личная подпись) (расшифровка подписи) ______________________ ( год, месяц, число) 6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Модуль коммутационный МК–1 зав. номер _____________ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями национальных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации. Начальник ОТК М. П. __________________ __________________________ (личная подпись) (расшифровка подписи) ______________________ ( год, месяц, число) | ОКП 34 1500 ® НАУЧНО–ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РЭЛСИБ» МОДУЛЬ КОММУТАЦИОННЫЙ МК–1 Паспорт РЭЛС.423148.016 ПС |
| --- | --- |

| – 2 – Модуль коммутационный МК–1 (далее – модуль) предназначен для построения автоматических систем контроля и регулирования производственных технологических процессов в различных областях промышленности, сельском и коммунальном хозяйстве. Модуль выполнен в климатическом исполнении УХЛ.3 по ГОСТ 15150–69. Степень защиты от внешних воздействий – IP54 по ГОСТ 14254–96. 1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 1.1 Модуль подключается в разрыв линии с физическим интерфейсом RS–485, с целью подключения дополнительных устройств: контрольно–измерительных приборов, датчиков и т.д. 1.2 Модуль также служит для согласования лини передачи путём включения/отключения шунтирующих резисторов и питания линии передачи путём подключения внешнего источника питания. 2 КОМПЛЕКТНОСТЬ 2.1 Комплект поставки модуля – в соответствии с таблицей 1. Таблица 1 Наименование изделия Обозначение изделия Колич., шт. 1 Модуль коммутационный МК–1 РЭЛС.4223148.016 1 2 Паспорт РЭЛС.4223148.016 ПС 1 Транспортирование модулей в транспортной таре – по заявке Заказчика. | – 3 – 3 ПОДГОТВКА К РАБОТЕ 3.1 Установить модуль на стене и закрепить с помощью двух винтов. 3.2 В соответствии с рисунком 1, подключите: – линию связи RS–485 через боковые гермовводы модуля; – внешний контрольно–измерительный прибор; – блок питания (при необходимости). Рисунок 1 4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ Гарантийный срок эксплуатации модуля – 2 года. |
| --- | --- |