| ЦЕНЫ НА ПРИБОРЫ УКАЗАНЫ С ПЕРВИЧНОЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ПОВЕРКОЙ!МЕЖПОВЕРОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ – 3 ГОДА. |
| --- |
| Диапазон | Поддиапазон | Резьбовое исполнение (Р) 2 / 4 уставки | Моноблочное исполнение 2 / 4 уставки | С выносным датчиком 2 / 4 уставки | С выносным датчиком (выход 4-20мА) 2 / 4 уставки |
| Измерители избыточного давления (напоромеры) (газ, воздух) |
| Прома-ИДМ-010-0,25ДИ | +0,25; +0,16;+0,1; +0,06 | 4 779 / 5 074 | 4 779 / 5 074 | 5 192 / 5 487 | 5 900 / 6 195 |
| Прома-ИДМ-010-0,6ДИ | +0,6; +0,4; +0,25; +0,125 |  |  |  |  |
| Прома-ИДМ-010-6ДИ | +6; +4; +2,5; +1,6 | 4 130 / 4 425 | 4 130 / 4 425 | 4 425 / 4 720 | 5 251 / 5 546 |
| Прома-ИДМ-010-40ДИ | +40; + 25; +16; + 10 |  |  |  |  |
| Прома-ИДМ-010-160ДИ | +160; +100; +60; +40 | ---------------- | 4 130 / 4 425 | 4 150 / 4 602 | 5 251 / 5 546 |
| Измерители избыточного давления (напоромеры) (газ, вода, пар) |
| Прома-ИДМ-010-160ДИЖ | +160; +100; +60; +40 | 4 307 / 4 661 |  | 5 015 / 5 310 | 5 428 / 5 782 |
| Прома-ИДМ-010-600ДИ | +600; +400; +250; +160 |  |  |  |  |
| Прома-ИДМ-010-4000ДИ | +4000; + 2500; + 1600; +1000 |  |  |  |  |
| Измерители вакуумметрического давления (тягомеры) |
| Прома-ИДМ-010-6ДВ | -6; -4; -2,5; -1,6 | 5192 / 5 546 | 4 779 / 5 074 | 5 192 / 5 428 | 5 900 / 6 195 |
| Прома-ИДМ-010-40ДВ | -40; -25; -16; -10 |  |  |  |  |
| Прома-ИДМ-010-100ДВ | -100; -60; -40; -25 | 5369 / 5 605 |  | 5369 / 5 605 | 6 390 / 6 726 |
| Измерители избыточного и вакуумметрического давления (тягонапоромеры) (газ, воздух) |
| Прома-ИДМ-010-0,25ДИВ | ±0,25; 0,125; 0,08; 0,05 | 4897 / 5 310 | 4838 / 5 133 | 5 192 / 5 615,5 | 5 959 / 6 254 |
| Прома-ИДМ-010-5ДИВ | ±5; ±3; ±2; ±1,25 |  | 4602 / 4 897 | 4956 / 5 428 | 5 723 / 6 018 |
| Прома-ИДМ-010-30ДИВ | ±30; ±20; ±12,5; ±8 |  |  |  |  |
| Измерители дифференциального давления (перепадомеры) Рраб=0,1МПа (газ, воздух) |
| Прома-ИДМ-010-0,25ДД-1 | 0,25; 0,16; 0,1; 0,06 |  | 5664 / 5 959 |  |  |
| Прома-ИДМ-010-4ДД-1 | 4; 2,5; 1,6; 1 |  | 4779 / 5 074 |  |  |
| Прома-ИДМ-010-6,3ДД-1 | 6,3; 4; 2,5; 1,6 |  | 4779 / 5 074 |  |  |
| Прома-ИДМ-010-25ДД-1 | 25; 16; 10; 6,3 |  |  |  |  |
| Прома-ИДМ-010-63ДД-1 | 63; 40; 25; 16 |  |  |  |  |
| Измерители дифференциального давления (перепадомеры) Рраб=1,2МПа (газ, воздух) |
| Прома-ИДМ-010-0,25дд12 | 0,25; 0,16; 0,1; 0,06 | 8 378 / 8 673 |  | 8378 / 8 555 | 9 499 / 9 676 |
| Прома-ИДМ-010-0,63дд12 | 0,63; 0,4; 0,25; 0,16 |  |  |  |  |
| Прома-ИДМ-010-4ДД-12 | 4; 2,5; 1,6; 1 | 8 201 / 8 555 |  | 8 201 / 8 437 | 9 322 / 9 558 |
| Прома-ИДМ-010-6,3ДД-12 | 6,3; 4; 2,5; 1,6 |  |  |  |  |
| Прома-ИДМ-010-25ДД-12 | 25; 16; 10; 6,3 |  |  |  |  |
| Прома-ИДМ-010-63ДД-12 | 63; 40; 25; 16 |  |  |  |  |
| Измерители дифференциального давления (перепадомеры) Рраб=2,5МПа (газ, вода, пар) |
| Прома-ИДМ-010-10ДД-25 | 10; 6,3; 4; 2,5 | 9 617 / 9 971 |  | 9 617 / 9 971 | 10 738 / 11 092 |
| Прома-ИДМ-010-40ДД-25 | 40; 25; 16; 10 |  |  |  |  |
| Прома-ИДМ-010-160дд-25 | 160; 100; 63; 40 |  |  |  |  |
| Прома-ИДМ(Т)-Х4 температурное исполнение от -40 до +50 °С. При заказе приборов для работы при t окружающей среды от -40 до +50°С следует прибавлять 472-00 рубля к стоимости базовой версии прибора 4X.При этом прибор будет 2X. |
| Предыдущая версия прибора ПРОМА. Планируется выпуск бюджетной версии ПРОМА-010 с 1 диапазоном и на 24В |
| Прома-ИДМ-ДИ | 0,25; 0,6; 1,0; 1,6 кПа | Преобразование избыточного, вакуумметрического давлений газов в токовый сигнал 4-20мА. Индикация значения измеряемого параметра. Формирование 2-хдискретных сигналов. RS-485ModbusRTU. Питание 24 (220В).Первичный датчик встроен в прибор. | 4 130-00 |
| Прома-ИДМ-ДИ | 2,5;4;6;10;16;25;40;60;100;200 |  | 3 717-00 |
| Прома-ИДМ-ДИВ | ( 0,08; 0,125; 0,25; 0,8 кПа |  | 4 366-00 |
| Прома-ИДМ-ДИВ | ( 2,0; 5; 12,5; 20 кПа |  | 4 130-00 |

| Измерители УРОВНЯ |
| --- |
| Прома-ИУ-010 | 2-х позиционное регулирование уровня; Формирование дискретных сигналов при достижении 4-х устанавливаемых пределов уровней; измерение уровня жидкости, индикация на 4-х знаковом индикаторе (в М). Подбор по таблице: | 4 602-00 |
| ДДМ-03ДИ | 0-4 м | 0-6 м | 0-10 м | 0-16 м | 0-25 м | 0-40 м | 2183-00 |
|  | 40 кПа | 60 кПа | 100 кПа | 160 кПа | 250 кПа | 400 кПа |  |
| Измерители ПАРАМЕТРА |
| Прома-ИП-010-Щ-4Х Прома-ИП-010-Н-4Х | Измерение токовых сигналов или напряжений от первичных датчиков (темп, давл и др.), отображения значения в единицах измеряемого параметра и сигнализации о выходе параметра за установленные пределы. (4 уставки) | 2 360-00 |
| Измерители ТЕМПЕРАТУРЫ многофункциональные |
| Прома-ИТМ-010-Щ-4Х Прома-ИТМ-010-Н-4Х | Непрерывное измерение температуры. Индикация параметра, формирование дискретных сигналов при достижении 4-х перенастраиваемых пределов измерения, выдача аналогового сигнала 4-20мА, интерфейс RS-485.Универсальный вход для широкого спектра датчиков. Питание 24 220В. | 2 360-00 |
| Термопреобразователи сопротивления платиновые с коммутационной головкой 50П/100П, Pt100 |
| Модификация ДТСХХ5 | Длина погружаемой части |
|  | 60-100 | 120-160 | 200-500 |
| 035, 045, 055, 065, 075, 085, 095, 105, 115, 145 | 50П | 100П W100=1,391 | Pt100 W100=1,385 | 50П | 100П W100=1,391 | Pt100 W100=1,385 | 50П | 100П W100=1,391 | Pt100 W100=1,385 |
|  | 960 | 980 | 670 | 880 | 930 | 670 | 895 | 950 | 680 |
|  | Термопреобразователи сопротивления медные 50М/100Мс коммутационной головкой |
|  | 60-160 | 200-500 | 630-800 |
|  | 50М | 100М | 50М | 100М | 50М | 100М |
|  | 480 | 490 | 550 | 580 | 640 | 670 |
| Измерители температуры многофункциональные |
| Прома-ИТМ-Р – датчик температуры с релейными выходами | Индикация измеряемого параметра на 4 знаковом дисплее. Диапазон измерений (перенастраиваемый) -50 - +200 0С Токовый выход - 4-20мА, Питание 24В, 2 или 4 релейных выхода – 2А, RS-485 Modbus, Класс точности – 0,5%, Погружная часть80, 100, 120, 160, 200 мм | 2242-00 / 2419-00 |
| Прома-ИТМ-МИ-С - датчик температуры с уставкой | Индикация измеряемого параметра на 4 знаковом дисплее, Диапазон измерений (перенастраиваемый) -50 - +200 0С, Токовый выход - 4-20мА, 1 уставка – коммутируемое напряжение 24В, ток 30мА, Класс точности – 0,5%, Питание 24В, Погружная часть 80,100,120,160,200 мм | 1947-00 |
| Новинки |
| ПРОМА-РП – ПИД-регулятор | Предназначен для пропорционально-интегрально-дифференциального регулирования технологического процесса на основании измеренной величины. Питание 24В или ~ 220В, погрешность 0,5%, выходной сигнал 4-20 мА, | 2 124-00 |
| ПРОМА-СУР4-Щ, (-Н) – регулятор уровня | Предназначендля контроля уровня жидкости и сигнализации при переходе уровня жидкости за установленные пределы и выдачи срабатыванием контактов реле, визуального контроля за уровнем жидкости на лицевой панели расположены четыре светодиодных индикатора. 4х-канальный, напряжение питания 220 В. | 1 947-00 |
| ЭУ – электрод уровня | Электроды для СУР4 | 413-00 |
| РП - реле протока | Для сигнализации о наличии потока жидкости в системах: защиты котлов, насосных станций и им подобных.Рабочая среда – неагрессивные жидкости | 1 829-00 |
| КРД-20 | Клапан регулирующий двухходовой с электроприводом. Для автоматического регулирования параметров теплоносителя в: - системах отопления, тепло-водоснабжения, ГВС; - приточной вентиляции, подпитки котлов; - воздушного отопления, ИТП, ЦТП. Рабочая среда – вода, усилие – 1000Н Максимальное статическое давление - 1,6 МПа | 15 340-00 |
| КРД-25 |  | 15 635-00 |
| КРД-32 |  | 16 992-00 |
| КРД-40 |  | 17 995-00 |
| КРД-50 |  | 19 470-00 |
| ФДС-03БГ ФДС-03БГ-У | Увеличена надежность: стабилизировано питание светоприемника, сигнал наличия/отсутствия пламени - реле. Контроль факела газовых горелок УФ фотоприемником. Рекомендуется на блочные горелки. Версия –У с направлением визирования 90 градусов. В комплекте с фланцем. | 6 313-00 |
| БАРС-GSM– прибор приемно-контрольный охраннопожарный | - контроль шлейфов сигнализации с включенными охранными /пожарными извещателями; - управления звуковыми световым оповещателем; - выдачи извещений о нарушении ШС на пульт центрального наблюдения по каналам GSM посредством пакетной передачи данных – GPRS; - обеспечения питающим напряжением активныхизвещателей и т.д.; - постановка объекта на охрану и снятие посредством электронных ключей. |  |
| Датчики давления многодиапазонные с индикацией |
| Преобразование давления в токовый сигнал 4-20mA. Индикация измеряемого параметра - ЖКИ. Три предела измерения – выбор и переключение осуществляется кнопками | Класс точности (0,5% Температура рабочей среды -40 +125 0С Межповерочный интервал 2 года. Калибровка с помощью ПК |
| Избыточного давления(напоромер) |
| ДДМ-03МИ-2,5ДИ | 1; 1,6; 2,5 кПа |  | 4 248-00 |
| ДДМ-03МИ-4ДИ | 1,6; 2,5; 4 кПа |  |  |
| ДДМ-03МИ-10ДИ | 4; 6; 10 кПа |  |  |
| ДДМ-03МИ-40ДИ | 16; 25; 40 кПа |  |  |
| ДДМ-03МИ-160ДИ | 60; 100; 160 кПа |  |  |
| ДДМ-03МИ-600ДИ | 250; 400; 600 кПа |  |  |
| ДДМ-03МИ-2500ДИ | 1000; 1600;2500 кПа |  |  |

| Абсолютного давления |
| --- |
| ДДМ-03МИ-250ДА | 100; 160; 250 кПа |  | 5 526-00 |
| ДДМ-03МИ-600ДА | 250; 400; 600 кПа |  |  |
| ДДМ-03МИ-1600ДА | 1000; 1600кПа |  |  |
| Разрежения (тягонапоромер) |
| ДДМ-03МИ-0,25ДИВ | ±0,25;±0,125; ±0,08 кПа |  | 4 720-00 |
| ДДМ-03МИ-5ДИВ | ±5; ±3; ±2 кПа |  |  |
| ДДМ-03МИ-30ДИВ | ±30; ±20; ±12,5 кПа |  |  |
| Перепада давления (дифманометр) (газ,вода,пар) |
| ДДМ-03МИ-10ДД-25 | 4; 6,3; 10кПа | Вращение индикатора на 360 градусов Рабочее давление датчиков перепада давления 2,5 Мпа | 9 971-00 |
| ДДМ-03МИ-40ДД-25 | 16;25; 40;кПа |  |  |
| ДДМ-03МИ-160ДД-25 | 63; 100;160кПа |  |  |
| Перепада давления (дифманометр) (газ, воздух) |
| ДДМ-03МИ-0,63ДД-12 | 0,63; 0,4;0,25кПа | Рабочее давление датчиков перепада давления 1,2 Мпа | 9 204-00 |
| ДДМ-03МИ-2,5ДД-12 | 1; 1,6; 2,5кПа |  | 8 496-00 |
| ДДМ-03МИ-10ДД-12 | 4; 6,3; 10кПа |  |  |
| ДДМ-03МИ-40ДД-12 | 16; 25; 40кПа |  |  |
| Комплекты монтажных частей КМЧ |
| Демпфер | Демпфирующее устройство для датчиков давления М20х1,5 | 590-00 |
| Вентильный блок | Трехвентильный блок для датчика перепада давления | 3 304-00 |
| КМЧ-01 | Два штуцера под «приварку» для вентильного блока | 354-00 |
| КМЧ-02 | Для модели ДИ, ДИВ, ДВ | 295-00 |
| КМЧ-03 | Для модели ДД – крепление на трубе | 354-00 |
| КМЧ-04 | Планка-крепеж для датчиков ДДМ-03МИ | 354-00 |
| Датчики давления двухпроводные |
| ДДМ-03Т-ДИ | Предел измерений 400; 600; 1000; 1600; 2500 кПа | Преобразователь избыточного давления воздуха, нейтральных газов, воды, пара. Межповерочный интервал 4 года Класс точности 0,5% Выходной сигнал 4-20mA. | 1 888-00 |
| ДДМ-03-ДИ ДДМ-03-ДВ | Преобразователь избыточного давления (ДИ), разрежения (ДВ) воздуха, нейтральных газов, воды, пара. Выходной сигнал 4-20mA. Предел измерений 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600; 2500 кПа | 2 183-00 |
| ДДМ-03-ДА | Преобразователь абсолютного давления воздуха, нейтральных газов. Выходной сигнал 4-20mA. Пределы 160; 250; 400; 600; 1000; 1600кПа. | 3 540-00 |
| ДДМ-03-ДД-25 Рраб=2,5МПа | ПИ 4; 6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160кПа. Газ, Вода, Пар | Преобразователь перепада давления ДД в стандартный токовый сигнал (4-20)мА. | 8 732-00 |
| Датчики давления |
| ДДМ-ДИВ-0,25 ±80;125;250Па | Датчики давления многодиапазонные. Преобразование избыточного давления воздуха, неагрессивных газовых сред и жидкостей в стандартный токовый сигнал 0-5мА; 4-20мА. Датчик имеет четыре диапазона измерения и два диапазона значений выходного сигнала (0-5; 4-20мА), имеется возможность переключения на выбранный диапазон. При выборе диапазонов не требуется дополнительная калибровка. | 4 366-00 |
| ДДМ-ДИ-2.5 0…2,5 кПа |  | 3 599-00 |
| ДДМ-ДИ-10 0…10 кПа |  |  |
| ДДМ-ДИ-40 0…40 кПа |  |  |
| ДДМ-ДИ-200 0-200 кПа |  |  |
| ДДМ-ДИЖ-200 0-200 кПа |  | 3 658-00 |
| ДДМ-ДИ-2500 0…25кгс/см2 |  | 3 658-00 |
| Взрывозащищенные датчики давления искробезопасная электрическая цепь «0Exia IIAT5 Х» |
| Датчики избыточного давления (напоромеры) |
| ДДМ-03-ДИ-Ех | 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600; 2500 кПа | 3 658-00 |
| ДДМ-03МИ-2,5ДИ-Ех | 1; 1,6; 2,5 кПа | 6 962-00 |
| ДДМ-03МИ-4ДИ-Ех | 1,6; 2,5; 4 кПа |  |
| ДДМ-03МИ-10ДИ-Ех | 4; 6; 10 кПа |  |
| ДДМ-03МИ-40ДИ-Ех | 16; 25; 40 кПа |  |
| ДДМ-03МИ-160ДИ-Ех | 60; 100; 160 кПа |  |
| ДДМ-03МИ-600ДИ-Ех | 250; 400; 600 кПа |  |
| ДДМ-03МИ-2500ДИ-Ех | 1000; 1600; 2500 кПа |  |
| Датчики абсолютного давления |
| ДДМ-03-ДА-Ех | 160; 250; 400; 600; 1000; 1600кПа | 5 841-00 |
| ДДМ-03МИ-250ДА-Ех | 100; 160; 250 кПа | 8 319-00 |
| ДДМ-03МИ-600ДА-Ех | 250; 400; 600 кПа |  |
| ДДМ-03МИ-1600ДА-Ех | 1000; 1600кПа |  |
| Датчики разрежения (тягонапоромер) |
| ДДМ-03-ДВ-Ех | -40; -60; -100 кПа | 3 658-00 |
| ДДМ-03МИ-0,25ДИВ-Ех | ±0,25; ±0,125; ±0,08 кПа | 7 670-00 |
| ДДМ-03МИ-5ДИВ-Ех | ±5; ±3; ±2 кПа |  |
| ДДМ-03МИ-30ДИВ-Ех | ±30; ±20; ±12,5 кПа |  |
| Датчики перепада давления (дифманометр)Рраб-2,5МПа (газ, вода, пар) |
| ДДМ-03МИ-10ДД-25-Ех | 4; 6,3; 10кПа | 13 511-00 |
| ДДМ-03МИ-40ДД-25-Ех | 16; 25; 40;кПа |  |
| ДДМ-03МИ-160ДД-25-Ех | 63; 100; 160кПа |  |
| ДДМ-03-ДД-25-Ех | 4; 6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160 кПа | 11 328-00 |
| Датчики перепада давления(дифманометр)Рраб-1,2МПа (газ, воздух) |
| ДДМ-03МИ-0,63ДД-12-Ех | 0,63; 0,4;0,25кПа | 12 213-00 |
| ДДМ-03МИ-2,5ДД-12-Ех | 1; 1,6; 2,5кПа |  |
| ДДМ-03МИ-10ДД-12-Ех | 4; 6,3; 10кПа |  |
| ДДМ-03МИ-40ДД-12-Ех | 16; 25; 40;кПа |  |

| Датчики-реле давления электронные ДРДЭ |
| --- |
| ДРДЭ-0,25-ДД | Предназначены для коммутации электрических цепей при выходе действительного значения избыточного, вакуумметрического давления, перепада давления ДРД-ххДД, давления-разрежения (тягонапоромер) ДРД-хх-ДИВ за пределы диапазона, задаваемого двумя независимыми уставками. Рабочая среда- воздух, неагрессивные газы Климатическое исполнении: от - 40 до + 60 0С Гистерезис – 1% | 3245-00 |
| ДРДЭ-0,5-ДД |  |  |
| ДРДЭ-2,5-ДД |  | 2950-00 |
| ДРДЭ-10-ДД |  |  |
| ДРДЭ-50-ДД |  |  |
| ДРДЭ-100-ДД |  |  |
| ДРДЭ-0,125-ДИВ |  | 3245-00 |
| ДРДЭ-0,250-ДИВ |  |  |
| Датчики реле давления механические ДРДм |
| ДРДм-0,5 (0,2-0,5кПа) | Регулируемые компактные реле давления для установки в системах автоматики котельных агрегатов, газогорелочных устройствах, вентиляционных установках и установках для кондиционирования воздуха. Рабочая среда – воздух, природный газ, нейтральные газы | 1 298-00 |
| ДРДм-1 (0,25-1кПа) |  |  |
| ДРДм-5 (0,5-5кПа) |  |  |
| ДРДм-15 (0,5-15кПа) |  |  |
| Блоки питания для монтажа на DIN-рейку |
| БП-24-10 | Защита от короткого замыкания, превышения нагрузки и напряжения, температурная защита. Универсальное входное напряжение от 90до 265В. Выходное напряжение 24В. | Мощность 10 Вт. Возможность подключения: до 5 датчиков ДДМ, или 3 Прома-ИДМ | 944-00 |
| БП-24-48 |  | Мощность 48 Вт. Возможность подключения: до 20 датчиков ДДМ, или10 Прома-ИДМ | 1 298-00 |
| Сетевой фильтр питания |
| ФП-0,25А | Защита от импульсных и высоковольтных помех датчиков и устройств питающихся от промышленной сети 220В, 50Гц. Ток нагрузки 0,25А. | 750-00 |
| ФП-2А | Защита от импульсных и высоковольтных помех датчиков и устройств питающихся от промышленной сети 220В, 50Гц. Ток нагрузки 2А. | 850-00 |
| Автомат контроля герметичности газовых клапанов (блоков) |
| АКГ-1 | Для автоматической проверки герметичности предохранительных запорных клапанов (ПЗК) в группе газовой арматуры перед каждым розжигом горелки. | 8 437-00 |
| Механизм исполнительный электрический прямоходный |
| МЭП-800/30-220 | Осуществляют линейное перемещение регулирующих органов в системах защиты и автоматического управления технологическими процессами. | 5 959-00 |
| МЭП-1600/45-400 |  | 8 909-00 |
| МЭП-5000/60-530 |  | 12 095-00 |
| Механизм исполнительный электрический ЭПУ |
| ЭПУ-06Р | Управление дросс. заслонками, для газа и воздуха.регулир. арматурой. Поворот от 0 - 90°. Усилие 6 и 15 Nm. Управление: Р- 2 концевых выключателя, реостатный д.п., А- 2 доп. выключателя, токовый датчик положения 4-20mA. | 5 723-00 |
| ЭПУ-06А |  | 6 313-00 |
| ЭПУ-15Р |  | 6 372-00 |
| Запально-защитные устройства |
| ЗЗУ-3 | Контроль запального факела при помощи ионизационного датчика. | 14 927-00 |
| ЗЗУ-4 | Раздельный контроль запального и основного факелов ион- и фотодатчиком. | 22 361-00 |
| ЗЗУ-6 | Совместный контроль запального и основного факелов фотодатчиком. | 17 523-00 |
| ЗЗУ-7 | Контроль пламени в топке фотодатчиком одной из горелок. Предусматривается поочередный розжиг и соответствующее переключение фотодатчиков. | 30 208-00 |
| ЗЗУ-8 | Контроль пламени запальной горелки ионизационным датчиком | 14 927-00 |
| ЗЗУ-9 | Раздельный контроль пламени запальной горелки ионизационным датчиком и контрольным электродом (КЭ) основной горелки | 21 476-00 |
| ЗЗУ-10 | Раздельный контроль пламени запальной горелки ионизационным датчиком и основной горелки фотодатчиком ФДС-01. | 20 237-00 |
| Запально-защитные устройства инжекционные ЗСУ-ПИ-38L 0,25-5,0м с пилотным режимом работы |
| ЗСУ-ПИ-38-01 | Контроль собственного факела запальника ионизационным датчиком. | Цена по запросу, Зависит от комплектации |
| ЗСУ-ПИ-38-02 | Раздельный контроль запального и основного факелов при помощи ионизационного и фотодатчика. |  |
| ЗСУ-ПИ-38-03 | Дистанционное автоматическое управление розжигом горелки, раздельный контроль запального и основного факелов ионизационным и фотодатчиком. |  |
| ЗСУ-ПИ-38-04 | Раздельный контроль пламени запальной горелки ионизационным датчиком и основной горелки фотодатчиком ФДС-01. |  |
| ЗСУ-ПИ-38-05 | Раздельный контроль пламени запальной горелки ионизационным датчиком и основной устройством ФДСА-03М |  |
| Запально-защитные устройства инжекционные ЗСУ-ПИ-45 L 0,25-5,0м |
| ЗСУ-ПИ-45-01 | Контроль собственного факела запальника ионизационным датчиком. | Цена по запросу, Зависит от комплектации |
| ЗСУ-ПИ-45-02 | Раздельный контроль запального и основного факелов при помощи ионизационного и фотодатчика. |  |
| ЗСУ-ПИ-45-03 | Дистанционное автоматическое управление розжигом горелки, раздельный контроль запального и основного факелов ионизационным и фотодатчиком. |  |
| ЗСУ-ПИ-45-04 | Раздельный контроль пламени запальной горелки ионизационным датчиком и основной горелки фотодатчиком ФДС-01. |  |
| ЗСУ-ПИ-45-05 | Раздельный контроль пламени запальной горелки ионизационным датчиком и основнымустройством ФДСА-03М |  |
| Запально-защитные устройства инжекционные ЗСУ-ПИ-60L 0,25-5,0м |
| ЗСУ-ПИ-60-01 | Контроль собственного факела запальника ионизационным датчиком. | Цена по запросу, Зависит от комплектации |
| ЗСУ-ПИ-60-02 | Раздельный контроль запального и основного факелов при помощи ионизационного и фотодатчика. |  |
| ЗСУ-ПИ-60-03 | Дистанционное автоматическое управление розжигом горелки, раздельный контроль запального и основного факелов ионизационным и фотодатчиком. |  |
| ЗСУ-ПИ-60-04 | Раздельный контроль пламени запальной горелки ионизационным датчиком и основной горелки фотодатчиком ФДС-01. |  |
| ЗСУ-ПИ-60-05 | Раздельный контроль пламени запальной горелки ионизационным датчиком и основнымустройством ФДСА-03М |  |

| Запально-защитные устройства инжекционные ЗСУ-ПИ-1/5L 0,25-5,0м |
| --- |
| ЗСУ-ПИ-1/5-01 | Контроль собственного факела запальника ионизационным датчиком. | Цена по запросу, Зависит от комплектации |
| ЗСУ-ПИ-1/5-02 | Раздельный контроль запального и основного факелов при помощи ионизационного и фотодатчика. |  |
| ЗСУ-ПИ-1/5-03 | Дистанционное автоматическое управление розжигом горелки, раздельный контроль запального и основного факелов ионизационным и фотодатчиком. |  |
| ЗСУ-ПИ-1/5-04 | Раздельный контроль пламени запальной горелки ионизационным датчиком и основной горелки фотодатчиком ФДС-01. |  |
| ЗСУ-ПИ-1/5-05 | Раздельный контроль пламени запальной горелки ионизационным датчиком и основнымустройством ФДСА-03М |  |
| Запальные устройства |
| ЗСУ-ПИ-38 – пилотная горелка | Универсальное устройство для розжига горелочных устройств под разрежением и с уравновешенной тягой. Работа в режиме пилотной горелки.L 0,25-5,0м | 13 216-00 |
| Запальник ЗСУ-ПИ-38 IP | Надежно работает при температуре воздуха от -50 °с, маркировка пылевлагозащиты ip65. | 14 691-00 |
| Запальник ЗСУ-ПИ-45 | Для розжига горелок котлоагрегатов, работающих на газообразном или жидком топливах L - 250, 500… - 5000, (шаг 500) (корпус из нержавеющей стали) Работа в режиме пилотной горелки. | 13 983-00 |
| Запальник ЗСУ-ПИ-45ст | Для розжига горелок котлоагрегатов, работающих на газообразном или жидком топливах L - 250, 500… - 2000, (шаг 500) (стальнойкорпус) | 8 732-00 |
| Запальник ЗСУ-ПИ-45 IP | Надежно работает при температуре воздуха от -50 °с, маркировка пылевлагозащиты ip65. | 15 458-00 |
| Запальник ЗСУ-ПИ-60 - универсальный запальник | Запальное устройство инжекционное, работающее как под наддувом, так и под разрежением L - 250, 500… - 5000, (шаг 500) Встроенный ионизационный датчик. | 15 812-00 |
| Запальник ЗСУ-ПИ-1/5 | Жаростойкое запальное устройство для котлов, работающих как под наддувом, так и под разрежением. Детонационный принцип розжига. | 31 506-00 |
| Тубус | Установочный тубус с ответным фланцем под ЗСУ. Длина тубуса до L=5000мм. Цена указана 2000мм, свыше – наценка 400 руб с НДС за каждые 500мм | 3 835-00 |
| Электрозапальник ЗЗУ с ИД (ЭЗГ) | Для розжига горелочных устройств, работающих на газообразном топливеL-350, -500, 700, -1000. (в комплекте с газовым шлангом и штуцером) | 5 664-00 |
| ЭЗ-00, -01 –Электрозапальник газовый | Для розжига горелочных устройств, работающих на газообразном топливе L-500, -800, -1400, 2000 (в комплекте с газовым шлангом и штуцером) | 7 847-00 |
| ЭЗ-02, -03 |  | 8 083-00 |
| ЦЕНЫ ДАНЫ ДЛЯ ЗАПАЛЬНИКОВ ДО 2000ММ, СВЫШЕ 2 МЕТРОВ – НАЦЕНКА 472РУБ С НДС ЗА КАЖДЫЕ 500ММ. |
| Форсунки механические и паромеханические* |
| ФПМ – Форсунка паромеханическая | Для распыливания топочного мазута ГОСТ 10585-75 и использования в качестве мазутных горелок паровых и водогрейных котлов.(ост 108.836.03-80) | По запросу |
| ФПМ – Форсунка паромеханическая (с ГР «Вулкан») | Для надёжности растопки и эффективного экономичного сжигания мазута с давлением подачи от 4 до 40 кгс/см2,удельным расходом пара не более 2% от расхода мазута; Снижение удельного расхода мазута на ~0.5% и выше; Изменение диапазона регулирования расхода топлива от 30 до 100% | По запросу |
| ФМ– форсунка механическая кавитационная, с распыливающей головкой типа «Фреза» | Большой диапазон регулирования расхода и высокое качество распыла позволяют безболезненно заменить паромеханические форсунки на форсунки «Фреза», что обеспечивает существенное энергосбережение за счет исключения расхода дорогостоящего пара на распыл мазута. | По запросу |
| ФУЗ – форсунка ультразвуковая «Факел» (пароакустическая) | Для распыливания и дополнительного дробления частиц мазута с использованием акустических колебаний среды. Гарантирует: высокоэффективное сжигание мазута в энергетических котлах; снижение расхода топлива и повышению КПД котла; снижение вредных выбросов в атмосферу. | По запросу |
| *Цена указана для ствола до 2 м.При длине более 2 м увеличение цены составляет 500 руб. с НДС за каждый метр |
| Приборы контроля пламени и управления розжигом |
| ФДСА-03М – устройство контроля пламени. 01 – топливо газ-мазут 02 – топливо газ-уголь 04 – топливо мазут уголь | Для селективного контроля факела основной горелки в многогорелочных топках со встречным и/или с плотным расположением горелок Два независимых канала для 2х видов топлива. Выходной аналоговый сигнал 4 до 20 мА по каждому каналу 2 группы контактов реле – 2А RS-485 Modbus Отображение интенсивности факела горелки в % на цифровом индикаторе Сигнализация о возможном погасании факела или засорении стекла Самоконтроль исправности фотодатчика и линий связи | 37 170-00 |
| ФДСА-03М-00 - Топливо - газ |  | 20 591-00 |
| ЗМ-01 –Монтажный узел | Монтажный узел для ФДСА-03М (согласно чертежа, www.promav.ru). | 3 953-00 |
| ЗМ-02 – Монтажный узел | Монтажный узел для ФДСА-03М,ФДС-03 (согласно чертежа, www.promav.ru). | 1 357-00 |
| ЗМ-03 – Монтажный узел | Монтажный узел для ФДСА-03М (согласно чертежа, www.promav.ru). | 3 953-00 |
| ЗМ-04 – Монтажный узел | Монтажный узел для ФДСА-03М, ФАКЕЛ-012 (согласно чертежа, promav.ru). | 3 953-00 |
| СЕ-05 – Монтажный узел | Монтажный узел для ФДС-03-С-Ex (согласно чертежа, www.promav.ru). | 2 006-00 |
| СЕ-06 – Монтажный узел | Монтажный узел для ФДС-03-С-Ex (согласно чертежа, www.promav.ru). | 3 953-00 |
| СЕ-07 – Монтажный узел | Монтажный узел для ФДС-03-С-Ex,ФДС-03 (согласно чертежа, promav.ru). | 2 596-00 |
| Ответный фланец | Ответный фланец к монтажному узлу. | 2 006-00 |
| Кожух для ФДСА-03М | Защитный кожух для наружной установки фотодатчиков ФДСА-03М. | 3 540-00 |
| Комплект жгутов | Комплект распаянных жгутов для ФДСА-03М (длина L=5000мм)+400 руб. с НДС за каждый дополнительный метр | 2 714-00 |
| Фторопластовая вставка | Фторопластовая температурная вставка для ФДСА-03М | 413-00 |
| Визир | Визир для фотодатчика до L=5000мм (ответный фланец входит в комплект поставки). | 3 894-00 |
| Факел-012-01 - устройство контроля общего факела | По своим техническим характеристикам, функциональным возможностям не имеет аналогов. Конструктивно состоит из сигнализатора и 2-х фотодатчиков. Каждый фотодатчик имеет 2 независимых канала УФ и ИК спектра, что обеспечивает более надежный контроль факела на любом виде топлива. Заменяет приборы «Факел-2», «Факел-3М» | 59 000-00 |
| Ответный фланец Факел | Ответный фланец к монтажному узлу. | 2 006-00 |
| ФДА-02-фотодатчик ИК | Фотодатчикпреобразовывающий спектр пламени в аналоговый сигнал 4-20 мА. В комплекте с монтажным фланцем. | ИК спектр – топливо уголь | 10 620-00 |
| ФДА-03 -фотодатчик УФ |  | УФ спектр – топливо газ |  |
| Прома-СГ - сигнализатор горения | Блок управления с релейными выходами наличия пламени и состояния устройства, выходом 4...20 мА, и индикатором интенсивности пламени. Регулировка порога срабатывания. | 5 664-00 |
| ФДСА-03 – устройство контроля пламени. Комплект (ФДА-03+Прома-СГ) | Индикация значения уровня выходного сигнала фотодатчика в %, сигнализация о выходе сигнала за установленные пределы и выдачи стандартных токовых и релейного сигнала. Для селективного контроля пламени на многогорелочных котлах, и встречных горелках. В комплекте с монтажным фланцем. | 16 284-00 |
| ФДС-01– Фотодатчик сигнализирующий | Контроль пламени иформирование релейного сигнала для автоматики защиты котла (инфракрасный спектр). Универсальное питание - 24, 220В. В комплекте с монтажным фланцем. | 5 310-00 |
| ФДС-01Г - Фотодатчик | Фотодатчик сигнализирующий *Климатическое исполнение: -40 ÷ +60 °С | 5 605-00 |
| ФДС-03-220 - фотодатчик сигнализирующий | Контроль пламени и формирование релейного сигнала для автоматики защиты котла (ультрафиолетовый спектр).Универсальное питание - 24, 220В. В комплекте с монтажным фланцем. | 6 785-00 |
| ФДС-03 - фотодатчик сигнализирующий | УФ спектр. В комплекте с монтажным фланцем. Индикация интенсивности горения на 4 знаковом дисплее. Настройка чувствительности фотоприемника. 2 Релейных выхода – 2А. Дублирование релейного сигнала в систему защиты и сигнализацию. Универсальное питание 24, 220В. | 13 629-00 |
| ФДС-03-С-Ex- фотодатчик сигнализирующий взрывозащищенный | Принципиально новая конструкция фотодатчика ФДС-03-C-Exдля нефтехимеческой и металлургической отрасли с маркировкой взрывозащиты Ех1ExibIIBT5. Настройка чувствительности фотоприемника.2 Релейных выхода – 2А. Дублирование релейного сигнала в систему защиты и сигнализацию. | 27 730-00 |
| ФДС-03-2К– фотодатчиксигнализирующий | 2х канальный контроль пламени: 1й – Контроль горелки встроенным УФ-датчиком, 2й – Контроль от ионизационного датчика запальника. 2 релейных выхода, питание220В.Аналог ФЭСП 2Р. В комплекте с монтажным фланцем. | 9 322-00 |
| ФДС-03БГ ФДС-03БГ-У Старая версия | Контроль наличия пламени горелочных устройств на газе и выдача сигнала («полупроводниковый транзисторный ключ») наличия/отсутствия пламени. В комплекте с монтажным фланцем. | 5 369-00 |
| ФДС-Ч - Фотодатчик сигнализирующий частотный | Преобразование пульсации потока инфракрасного излучения и выдачи сигнала наличия/отсутствия пламени основной горелки на приборы Ф34.2, выдачи аналогового сигнала и коммутации «сухих» контактов (оптоэлектронный ключ). В комплекте с монтажным фланцем. | 5 605-00 |
| ФД-02 – Фотодатчик | Усовершенствованная модель. Применен разъемом. Работает на фотодиоде с высокой надежностью, исключающим понижение чувствительности во время эксплуатации.В комплекте с монтажным фланцем. (ИК спектр) | 2 596-00 |
| ФД-05ГМ - Фотодатчик | Контроль наличия пламени многогорелочных устройств работающих на любом виде топлива (инфракрасный и ультрафиолетовый спектр). В комплекте с монтажным фланцем. | 6 785-00 |
| КЭ-00/-01/-02/-03–Контрольный электрод | Контроль наличия пламени газовой горелки L-500, -700, -1000, -1200. | 1 711-00 |
| ЛУЧ-1АМ-Щ ЛУЧ-1АМ-Н Сигнализатор горения | Контроль и индикация наличия факела горелки в топках котлоагрегатов фотодатчиком (контрольным электродом) или контроля факела запальника ионизационным или фотодатчиком. Индикация интенсивности пламени. | 5 074-00 |
| ЛУЧ-1АМ-2К – Сигнализатор горения | Контроль наличия факела запальника и горелки по двум независимым каналам: 1-контроль ионизационным методом, 2–фотодатчиками типа ФД-02 и ФД-05ГМ переменная составляющая ИК или УФ спектра. | 7 493-00 |
| ЛУЧ-КЭ-Щ Сигнализатор ЛУЧ-КЭ-Н горения | Контроль и индикация наличия факела горелки контрольным электродом или контроль факела запальника ионизационным датчиком. | 5 074-00 |
| БРЗ-04М1 - блок розжига запальника | Автоматический розжиг запального устройства, индикация факела горелки и запальника | 10 325-00 |
| БРЗ-04М1-2К – блок розжига запальника 2-х канальный | Для автоматического управления процессом розжига ЗЗУ, контроля пламени запальника и горелки. Настенный или щитовой монтаж. Связь с контроллерами по интерфейсуRS-485 | 12 980-00 |
| БЗК-М – Блок защиты и контроля микропроцессорный | Индикации состояния технологической установки по двенадцати параметрам, контроля факела горелок по трем каналам и выдачи звукового сигнала и отключения подачи топлива в случае аварии по какому-либо параметру. | 9 794-00 |
| МЩУ-2 – Местный щит управления | Предназначен для местного и дистанционного полу-автоматического управления розжигом и контроля факела запальника и основной горелки, формирования сигналов в схему защиты горелок, водогрейных котлов и энергоустановок. | 8 496-00 |
| Клапаны газовые муфтовые |
| КЭГ-15Dy=15 | Номинальная потребляемая мощность, Вт: 15(50 Температура рабочей среды, (С: от - 5 до + 60 Напряжение питания: Переменный, В ~220 Рабочее давление: Ру=2,5 кгс/см2 Рабочая среда: воздух, нейтральные и природные газы, смесь типа пропан-бутан, дизельное топливо, жидкости. *Р – ручной регулятор расхода | 2 419-00 |
| КЭГ-15-Р |  | 3 068-00 |
| КЭГ-20Dy=20 |  | 2 537-00 |
| КЭГ-20-Р |  | 3 127-00 |
| КЭГ-25Dy=25 |  | 3 363-00 |
| КЭГ-25-Р |  | 4 071-00 |
| КЭГ-32Dy=32 |  | 6 608-00 |
| КЭГ-40Dy=40 |  | 8 614-00 |
| КЭГ-50Dy=50 |  | 9 971-00 |
| КЭГ-20-НО Dy=20 |  | 3 186-00 |
| Трансформаторы розжига |
| ИВН – Источник высокого напряжения | Для искрового розжига газовых запальных горелок котельных агрегатов. | 2 124-00 |
| ИВН-2К – Источник выс.напр двухканальный | Для розжига двух запальников, или розжига горелок между двумя электродами. | 2 360-00 |
| ИВН-ТР (ОС33 730) – трансформатор розжига | Для искрового розжига газовых, дизельных, мазутных горелок котельных агрегатов. | 2 714-00 |
| ИВН-ТР-2К Трансформатор розжига двухканальный | Для искрового розжига газовых, дизельных, мазутных горелок котельных агрегатов с двумя высоковольтными проводами. | 2 714-00 |
| ИВН-24 – источник высокого напряжения | Для искрового розжига запальных горелок котельных агрегатов. Питание 24В, температура окружающей среды -50 +85 °С. | 3 422-00 |
| ИВН-24Т – источник ВН, защищенный | Для наружной установки. | 3 658-00 |
| Регуляторы |
| Р25.1.2м – Прибор регулирующий | Для применения в схемах автоматического регулирования и управления теплотехническими процессами в котельных установках малой и сред. мощности. | 13 216-00 |
| ПБР-2М- Пускатели бесконтактные реверсивные | Управление механизмами МЭО имеющими электромагнитный илимеханический тормоз и однофазный конденсаторный двигатель. | 3 658-00 |
| ПБР-3А–Пускатели бесконтактные реверсивные | Управление механизмами МЭО с 3-х фазными асинхронными (синхронными) электродвигателями АОЛ, 4А, АИР (ДСТР, 2ДСТР). | 3 953-00 |
| Щиты приборные ЩП на базе приборов ПРОМА |
| ЩП-1Г-01 | щит контроля параметров одно горелочного котла | 35 300-00 |
| ЩП-2Г-01 | щит контроля параметров двух горелочного котла | 43 600-00 |
| ЩП-4Г-01 | щит контроля параметровчетырех горелочного котла | 65 000-00 |
| * Указана ориентировочная стоимость. Полная стоимость рассчитывается после заполнения опросного листа. |
| Блоки автоматического управления котлом |
| БУК-МП-11-ХХ | Универсальный блок управления паровым или водогрейным котлом. 1/2 горелочный 3/4 горелочный | 54 280-00 88 028/100 654 |